Приложение
к постановлению
от 29.10.2010г. №357
Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  на 2011-2015г. г.» 
2010г.

г.Кириши
1. Паспорт программы.
	Полное наименование программы


	«Муниципальная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2015г. г.» (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Федеральный закон от 23.11.2009 г. №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	Заказчик программы


	Администрация МО Киришский муниципальный район

	Ответственный  (координатор) за разработку программы
	Зам. главы администрации МО Киришский муниципальный район, Рудаков Александр Петрович

	Разработчик программы


	Отдел экономики и природопользования администрации МО Киришский муниципальный район

	Период реализации программы
	  2011-2015г.г.

	Цель программы
	Повышение энергетической эффективности использования и снижение  потребления топливно-энергетических ресурсов   учреждениями  бюджетной сферы.

	 Задачи программы
	 Снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды, сокращение потерь энергоресурсов;

 снижение непроизводительных потерь энергии;

реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы;
проведение энергетических обследований и паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий;

 обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
 100% оснащение приборами учета бюджетных учреждений .

	Объем и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования программы –                  34896 тыс. руб.,  из них: 
2011г. – 9036 тыс.руб.,  
2012 г.-  9361 тыс.руб., 
2013 г. – 5386 тыс.руб.;

2014 г. -  5225 тыс.руб.;

2015г. –  5888 тыс.руб.

	Перечень основных мероприятий


	Система мероприятий включает в себя:

проведение энергетических обследований   и паспортизация объектов бюджетной сферы::

установка приборов учета на потребляемые ТЭР бюджетными учреждениями;  

замены ламп накаливания на энергоэффективные;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

	Основные целевые показатели программы


	 Проведение энергетических обследований в  100% учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района:

повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета. 

	Система организации контроля за исполнением программы
	Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация МО Киришский муниципальный район
Формой контроля является годовой отчей по финансированию мероприятий Программы.


 Общие положения.
         Основной  целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.  В связи с ежегодным  ростом стоимости энергоресурсов  увеличивается доля затрат бюджета  на оплату электрической  и тепловой энергии,  воды.

              Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа. 


  Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание объектов бюджетной сферы.
 Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы. 

      К бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета, относятся учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной защиты населения. Количество объектов бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район - 76 единиц, с количеством постоянных работников - 3882 человека и  площадью помещений, занимаемых  ими 160621,5 кв.м.

(см. Приложение 1). 

         Потребление энергии бюджетными учреждениями  за 2009 год  на 1 кв. м площади составил:

  электроэнергии -  44,08кВт*ч;

  воды – 0,85 куб.м; 

  тепла – 0,26 Гкал (см. Приложение 2)..    
                 Оснащенность приборами учета  энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые производятся по приборам учета,  составила: 

    электрической энергии – 100%;

    тепловой энергии – 57%;

    воды - 61% (см.Приложение 3)..
                                             Мероприятия  программы. 

1. Проведение энергетических обследований  и паспортизация объектов     бюджетной сферы.                                                                                             Мероприятия по проведению   энергетического обследования объектов бюджетной сферы необходимо провести до 31 декабря 2012 года.                                                 На основании проведенного мониторинга планируют провести энергетические обследования в:                                                                                                                    2011году  -   27 объектов на сумму  7140 тыс.рублей, в том числе:                                      - МУ «Администрация МО Киришский МР»  - 235 тыс. рублей;                                     - МУЗ «ЦРБ» - 1705 тыс. рублей (13 объектов);                                                                - учреждения образования 5200 тыс.рублей (13 объектов) -  общеобразовательные учреждения.                                                                                                                    2012 году – 43 объекта на сумму 7565 тыс.рублей, в том числе:                                     - МУЗ «ЦРБ  - 1705 тыс.рублей (13 объектов);                                                                 - учреждения образования – 5670 тыс.рублей, из них:                                                      23  детских дошкольных учреждений на сумму 1900 тыс.рублей  и                              6 учреждений дополнительного образования на сумму 3770 тыс.рублей;                                       - МУ «КЦСОН» - 190 тыс.рублей.
Всего планируется провести обследование 70 объектов на сумму 14705 тыс.рублей.
2. Оснащение приборами учета объектов бюджетной сферы.
    Мониторинг оснащенности приборами учета потребления энергоресурсов   

    бюджетными учреждениями показал на необходимость установки приборов учета   

    в 2011-2012 годах: на холодную воду  - 22 единицы, на горячую  воду-33 единицы 
    на сумму 1550 тыс.рублей.   

      Кроме того,  в 2013-2015 годах предусматривается установка 31 теплового 
   пункта на сумму 13410тыс.рублей.

         Всего необходимо средств местного бюджета на оснащение бюджетных  

    учреждений приборами учета энергоресурсов 14960 тыс.рублей, в т.ч. :

    2011год – 790 тыс.руб., в том числе: 

      - учреждениям образования - 310 тыс.рублей (11 приборов на холодную воду), 

      из них: общеобразовательные учреждение – 86 тыс.рублей (3 единицы);

                    дошкольные учреждения – 196 тыс.рублей (7 единиц) и
                    учреждения дополнительного образования – 28 тыс.рублей (1 единица):

      - МУ «ЦРБ» - 310 тыс.рублей (9 единиц  на холодную воду и 2 единицы на   

      горячую воду);

      - учреждения социальной защиты населения – 170 тыс.рублей (6 единиц), из них:    

      - МУ «КЦСОН» - 113тыс.рублей (2 на холодную и 2 на горячую воду) и                     

      - МУ «КСЗН»  - 57 тыс. рублей (2 единицы на горячую воду):
    2012 год – 760 тыс.руб., в том числе:

        - учреждения образования – 564 тыс.рублей (20 приборов на горячую воду), 

        из них: общеобразовательные учреждения – 254 тыс.рублей (9 единиц),

                      дошкольные учреждения – 254 тыс.рублей (9 единиц) и  

                      учреждения дополнительного образования – 56 тыс.рублей (2 единицы);

        - МУ «ЦРБ» - 196 тыс.рублей (7 приборов учета).  

    2013 год – 4326 тыс.руб. (10 единиц), в том числе:

         - МУ «ЦРБ» - 3893 тыс.рублей (9 единиц),

         -  учреждения социальной защиты населения – 433 тыс.рублей (1 единица);

    2014 год – 4326 тыс.руб., в том числе 
          -  учреждения образования  (общеобразовательные   учреждения) - 4326  тыс.   

             рублей  (10 единиц);
    2015 год – 4758 тыс.рублей (11 единиц), в том числе:

           -  учреждения образования – 4758 тыс.рублей, из них::

              дошкольные учреждения -  3893 тыс.рублей (9 единиц),
              учреждения дополнительного образования – 865 тыс.рублей (2 единицы).
3. Замены ламп накаливания на энергоэффективные лампы.
    Бюджетными учреждениями планируется замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в количестве 22153 единицы на сумму 5231 тыс.рублей, в основном это объекты образования (16тыс.ламп) и здравоохранения (5831 лампа). Потребность в средствах  по годам: 
   2011 год – 5080 ламп на сумму 1106 тыс.рублей, в том числе:

        -  учреждения образования - 502 тыс.рублей (2000 ламп),  из них:   

            общеобразовательные учреждения – 226 тыс.рублей (900 ламп),

            дошкольные   учреждения – 241 тыс.руб. (960 ламп),

            учреждения дополнительного образования – 35 тыс.рублей (140 ламп);             

        -  МУ «ЦРБ» - 584 тыс.рублей (3000 ламп),

        -  МУ «КЦСОН» - 20 тыс.рублей (80 ламп);

   2012 год -  4580 ламп на сумму 1036 тыс.рублей в том числе:

         -  учреждения образования – 627 тыс.рублей (2500 ламп), из них:
            общеобразовательные учреждения –282 тыс.рублей (1125 ламп),

            дошкольные   учреждения – 301 тыс.руб. (1200 ламп),

            учреждения дополнительного образования – 44 тыс.рублей (175 ламп);      

         -   МУ «ЦРБ» - 389 тыс.рублей (2000 ламп),

         -  МУ «КЦСОН» - 20 тыс.рублей (80 ламп).;

   2013 год -  4411 ламп на сумму 1060 тыс.рублей, в том числе:

         -  учреждения образования – 878 тыс.рублей (3500 ламп), из них:
            общеобразовательные учреждения – 395 тыс.рублей (1575 ламп),

            дошкольные   учреждения –  422 тыс.руб. (1680 ламп),

            учреждения дополнительного образования – 61 тыс.рублей (245 ламп);   

         -  МУ «ЦРБ» - 162 тыс.рублей (831 лампа),

         -  МУ «КЦСОН» - 20 тыс.рублей (80 ламп);

   2014 год – 3582 лампы на сумму 899 тыс.рубле, в том числе:

         -  учреждения образования – 878 тыс.рублей (3500 ламп), из них:
            общеобразовательные учреждения – 395 тыс.рублей (1575 ламп),

            дошкольные   учреждения –  421 тыс.руб. (1680 ламп),

            учреждения дополнительного образования – 62 тыс.рублей (245 ламп);   

        -   МУ «КЦСОН» - 21 тыс.рублей (82 лампы);
   2015 год – 4500 ламп на сумму 1130 тыс.рублей, в том числе

          -  учреждения образования -1130 тыс.рублей (4500 ламп), из них:

             общеобразовательные учреждения –  509 тыс.рублей (2025 ламп),

            дошкольные   учреждения –  542 тыс.руб. (2160 ламп),

            учреждения дополнительного образования – 79 тыс.рублей (315 ламп.   

.   
                                      Заключительные положения.

Реализация поставленных в программе  мероприятий будет осуществляться за счет  средств бюджета МО Киришский муниципальный район.. 
     Выполнение мероприятий Программы позволит в течение 5 лет перейти бюджетными учреждениями района на 100% потребление холодной и горячей воды, а также и тепла по приборам учета.  Это позволит снизить бюджетными учреждениями объемы потребления энергетических  ресурсов в течение 5 лет не менее, чем на  5% от объема фактического потребления в 2009 году в сопоставимых ценах.
Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органов местного самоуправления и исполнителей Программы в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Заказчик программы осуществляет непосредственный контроль  за  её реализацией.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей, в качестве которых выбраны: экономия энергетических ресурсов бюджетными учреждениями за счет оснащения приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений, замена ламп накаливания на энергосберегающие и проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
                                                                                                      Приложение 1

	 
	Бюджетные учреждения

	
	всего
	здравоохранение
	образование
	культура
	спорт
	другие

	Общая информация

	Количество объектов
	126
	30
	43
	23
	13
	17

	Занимаемая площадь
	175135,1
	31776,8
	124330
	9172,6
	2518,8
	7536,9

	Количество сотрудников
	4270
	1440
	2225
	114
	50
	441



                Приложение 2
	 
	Бюджетные учреждения

	
	всего
	здравоохранение
	образование
	культура
	спорт
	другие

	Потребление ТЭР

	2009
	электроэнергия
	кВт*ч
	7720300
	2307500
	3669600
	43500
	56000
	1643700

	
	
	руб.
	10951400
	6221500
	9986100
	118350
	152350
	4473100

	
	газ
	куб.м
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	руб.
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вода
	куб.м
	148600
	53400
	86200
	1223,4
	776,6
	7000

	
	
	руб.
	1513300
	543400
	876300
	12295
	7805
	73400

	
	тепло
	Гкал
	45630
	11270
	30500
	1349,3
	470,7
	2040

	
	
	руб.
	29646400
	7374000
	19770800
	878825
	306575
	1316200


   
                Приложение 3
	 
	Бюджетные учреждения

	
	всего
	здравоохранение
	образование
	культура
	спорт
	другие

	Оснащенность объектов приборами учета (%)

	2009
	электроэнергия
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	газ
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вода
	46
	70
	53,5
	38,5
	15,4
	41,2

	
	тепло
	35
	100
	27,9
	6,3
	-
	6








